## Sheet1
物理实验考试收集题库(根据冬季考试收集而来) 收集整理BY理工二组 学术部 仅作为考前复习训练使用，非考试题库！严禁用于商业用途
实验二 电阻的测定——电桥法
一.实验操作（52分） 操作是单臂双臂都考 二.数据处理（22分） 使用记不确定度E的公式 三.填空题（26分） 基本上预习思考题的内容 一空2-3分 | 一.实验操作: 1.单臂电桥法测1000和1500欧并联 （1500是定值 另一个随机给出 用电阻箱操作）并记录在表格 2.双臂测40欧 并记录在表格 二.数据处理： 电阻不确定度估算基本公式其实前边表格都有给，我觉得关键考的是有效位数 三.理论题： 1双臂测量的是哪两端间的电阻 哪些电流端那些电压端 2测量一次估算不确定度 和 测量6次估算不确定度公式 3双臂中灵敏度旋钮怎样正确使用 4不确定度的正确表达 给你错误表达让你改正 （有效数字位数） 没有简答题 后面全填空一共15分 /数据处理那块占比挺大的 操作似乎30还是40记不清
实验三 电位差计的使用—校正电压表
一.操作题 量程为45mV，有6个点表格为（0，9，18，27，36，45）测量时量程调为45 然后示数分别为（0，30，60，90，120，150） 二.简答题（20分） 1.标准化时，无论如何调检流计始终只偏向一个方向，为什么（两条以上） 2.测量未知电压时，测量读数与标准的相差很大，为什么(两条以上) 三.填空题(15分) 1.电位差计用了 原理 2.判断标准化是否成立的依据为 。 3.在校正时，为了防止损坏检流计，应采用 方法 4.在调节r3时，游标不可位于 。 5.温度补偿旋钮的作用为 。 | 一.操作题（55分） 先接线，共有三步，和书上一样，标准化还有调零结束给老师检查 实验测得三组数据，记录后报告老师，老师检查游标盘读数 二.数据处理（20分） 给出一个表，给出两排U示数值和U测量值，求U的差，注意有效数字 计算E的值，然后评级，E的公式不给，级别S与E的对应关系表3.4会给出 三.填空题(15分) 1.电位差计用了 原理 2.UJ-31型电位差计的测量范围是 。 3.Rx=******,Er=*****,则R= 。 四.仪器整理（10分） 注意各个挡位应打在什么位置，凳子放回到桌子下（少做一处扣两分，不要问我怎么知道的）
实验四 示波器的使用
示波器 1.实验操作:60分，正弦波20分操作＋画图，方波20分操作＋画图，半波整流20分操作＋画图 2.数据处理:没有数据处理 3.选择题:李萨如图形频率跟电压的关系10分 4.简答题:两个，都是课后题，每个5分 5.计算题:两道，每道10分，是前几节理论课上讲的保留几位有效数字的问题
实验五 分光计的调节和三棱镜顶角的测定
一、操作（40分） 1.2.3.4.（给出大概调节步骤） 单次测量 记录数据（四个） 二、数据处理 1.用另外出四个数据，然后处理（20分） 2. 公式默写：（10分）α= （10分）U= （10分）α土U= 三、简答题（10分） 简述分光计测量.....角度的原理
实验七 速度、加速度和重力加速度的测定——气垫导轨法
实验操作： 先平衡气垫，平衡好之后记录一组t1,t2,t1',t2'(符合那两个判定平衡的条件)，再垫块成斜面，记录一组时间数据。 数据处理∶（30分） 根据成斜面之后的一组时间数据算平均时间，然后按公式求g和u，这些公式都有给的。求的最后是g±不确定度。 理论题：（20分） 考了平衡气垫的原因(4-5分)还有根据同一组时间数据的大小来判断气垫哪边高，哪边低(3分)。 还考了保留数据的位数，这个考的分数蛮多的。具体几分不太记得了 还考了平衡气垫之后的那组实验数据为什么符合条件，把那两个公式写上去应该就可以了(学过气垫的应该明白） | 实验操作： 先调平（记录两组数据，没有调平的扣五分），再垫高测加速度（记录两组数据） 填空： 1.消除空气阻力造成误差方法的名称 2.如何清除计数器中的数据 3.判断数据处理的结果是否规范 数据处理（板子一般不会遮，在门的右边） 50分，给数据
实验八 空气比热容比的测定
一.操作题(50分) 公式全给了，测了一组数据，带数据计算就行了，很简单 二.填空题(50分)考了书上有的概念 1.什么是摩尔定容 2.什么是摩尔定压 3.热力学定律是什么 4.空气比热容是 什么 比 什么 5.然后什么是等容比热 6.什么是定压比热 7.热力学第一定律是什么 8.什么是绝热过程（具体概念的名称你看一下书，我有点忘记了orz） 9.给了一组转动惯量的数据，要你计算一下Ut, St | 一.操作题 给了所有公式，自行测量了三组数据（没有给出其他任何数据），并且计算出最终结果不确定度。 二.理论题： 考了两个概念题，问你:1.什么是摩尔等容比热容和2.摩尔等压比热容 3.问了你在这一实验过程中气体经过了，哪三个变化过程？ 4.填写了一个表格，问你在这过程中压强温度和体积的变化情况。 5.还考了数据修正就是数据的，不确定度位数有错误，让你修改。 6.考察了不确定度的计算公式。
实验九 透镜焦距的测量
i
实验十 用落球法测液体粘滞系数
一.实验操作(20分) 球落下面捞不起来，一球次扣五分，我的考试场次三位同学成功扣分 二.数据处理(60分） 开局一张纸，公式全靠背，计算内容和书上一样 三.简答题（20分） 1.公式为何要进行修正？ 2.请你设计一个实验，验证在什么地方，小球开始匀速下落？
实验十一 用霍尔元件测量磁场
一.实验操作（30分） 接线操作（15分）+测量5-6组Ui+和Ui-，在15cm处测量的值需要老师检查（15分） 二.数据处理（30分） 1.测量10个电压的值，填入表格(10分) 2.计算对应的10个磁场强度B(10分)给计算公式 3.求霍尔强度的理论值(给公式和参数值)(10分) 三.简答题 1.真值那个(U+- )的定义(10分) 2.电压正负测量的作用(15分) 3.常用的霍尔原件的两种(5分) 四.送分题(10分) 整理好实验仪器。 | 一.实验操作： 1.接线 调整霍尔元件为标准状态 调整霍尔元件在补偿工作状态 测定U值并填空（15分）填空题：求B的实验值 B的理论值 百分误差 2.测量5-6组Ui+和Ui-，在15cm处测量的值需要老师检查（15分） 二.数据处理： 没有要记的数据，该给的数据都给了，只给了U=K/B，其他公式没有给，需要自己记 但是最复杂的那个公式没有考（就一个公式最复杂） 三.理论题：（10题20分） 1.ln30.0=多少 2.A类不确定度公式的默写 3.附加电势差 4.B=Uh/Kh*I 5.B、U与I的位置关系 6.给你L=30.00cm+0.04cm,问你这个式子的意义 7.电压补偿法（就叫你填这五个字) 8.给你f=30.00cm,Uf=4mm,让你表达出f =
实验十二 静电场描绘—模拟法
一.实验操作：（25分） 静电场描绘，电压表测同轴，操作完成（打第一个3v的点检查）打完8个点，画图 求理论值，实际值，百分误差 二.填空题 ln44.0= 三.简答题 电压表法，检流计法哪个精度高 四.数据处理 1.求6次x的不确定度,f=xx+x，求在（）范围中，可能性（） 2.f=x uf=y求最终结果为（） 3.xx与xx（垂直）
实验十三 用三线摆测物体转动惯量
做的第一个实验，测圆盘转动惯量（j的公式给了） 1.求测得数据所得的j，没有算不确定度 两道简答题： 1.怎样使圆盘水平 2.怎样使转动盘?（好像叫这个名字，就是最上面那个盘）水平 填空一个： 1.好像是平动的惯性与（m）有关 数据处理：（在试卷背后是一道无关转动惯量的大题） 1.给六个数据，求这六个数据的平均值，不确定度 2.最后是五道小填空，填给出数据的正确形式（就是考不确定度保留一位并且前面数据与不确定度位数相等这一定义） | 1.前面的题目主要考测量。（这个自己做实验的时候注意细节，仪器误差需要自己记） 2.其次考一些基本概念，周期20，预制40次。还有影响转动惯量的因素。 3.后面的题全部都是计算，公式除了J= ，E（J）=，J（理)会给出，其他自己需要记（记得带单位以及结果保留小数位数）
实验十四 光的干涉—牛顿环
牛顿环的简答题： 1.把钠光灯换成白光会产生什么现象？ 2.误将直径测成了弦长，会对最后数据产生什么影响？ 3.小明做实验测电阻，最后数据记录是(79.33±0.1)Ω，这个记录对不对？如果不对请改正。 | 试卷还挺简单的 主要是操作题 总共三道大题 第一大题是选择和填空 都挺简单的，选择忘了，填空是填读数显微镜的仪器误差 操作题 最后一道大题是数据处理和作图
实验十五 衍射光栅
实验十六 静态拉伸法测量固体材料的杨氏模量